## Лист1
Закладка №1
Особливості:
E-ITN 30 - це сучасний електронний пристрій з радіомодулем, призначенний для поквартирного обліку тепла на основі розподілу витрат на опалення в будинках з вертикальної і горизонтальної розводкою системи опалення з можливістю дистанційного зчитування показань. У розподільник тепла E-ITN 30 вбудовано два датчика температури. Один датчик вимірює температуру радіатора, а другий температуру повітря в приміщенні. Використовуючи цей принцип, E-ITN забезпечує точне вимірювання витрати тепла. Збір даних Зчитування показань з розподільників E-ITN 30, здійснюється завдяки інтегрованому радіопередавачу. Крім того, одночасно зі збором даних з розподільників є можливість зчитувати показання з лічильників ГВП та ХВП APATOR METRA з радіомодулем E-RM. Зчитування даних може бути зроблено за допомогою мобільного приймального блоку (без використання поверхових і будинкових концентраторів) або централізованою системою збору показань CRS-40 стаціонарно встановленого в будівлі. Показання, дисплея Знімати показання з розподільника можна як візуально, за допомогою вбудованого РК дисплея, так і за допомогою радіозв'язку. 1. Поточне значення витрати теплової енергії 2. Значення витрати за минулий розрахунковий період 3. Контрольний буквено-цифровий код 4. Перша частина серійного номера розподільника 5. Друга частина серійного номера розподільника6. 6.Температура радіатора 7. Дата початку звітного періоду 8. Поточна датаЗахист від шахрайства Розподільник витрат на опалення E-ITN 30 оснащений електронною пломбою. Ця пломба здатна розпізнавати несанкціоноване вплив на прилад і запам'ятати його точну дату. Дані про несанкціоновані маніпуляції передаються по радіоканалу. Під час термічної дії на прилад, розподільник перемикається в режим роботи одного датчика. При припиненні теплового впливу розподільник перемикається в нормальний режим. Дані щодо споживання тепла і температури радіатора за останні 12 місяців можуть бути зчитані з пам'яті розподільника за допомогою інфрачервоного інтерфейсу. Застосування E-ITN 30 призначений для встановлення на радіатори опалення при одно- і двотрубних (горизонтальних і вертикальних) систем опалення, з температурою теплоносія від 35 ° C до 105 ° C.
Закладка №2
Характеристики
Принцип вимірювання | на основі двох термодатчиків
Умови вимірювання | чутливість датчика температури радіатора ≥ 23 ° C; різниця температури приміщення і середньої температури теплоносія ≥ 4 ° C
Функції календаря | споживання тепла за минулий рік; споживання тепла за місяць; мінімальна, середня і максимальна температура радіатора; кількість днів роботи
Дисплей | 5-ти розрядний РК-дисплей, 2 спеціальних символу
Збір даних | Візуальний безперервний контроль температури приміщення при тепловій дії, розподільник перемикається в режим роботи одного датчика
Захист від шахрайства | Дати; електронна пломба; записи маніпуляції; коли видалили
Резервування даних | щоденне резервне копіювання виміряних значень в тому числі реального часу
Управління | автоматичне, можлива активація і управління користувачем
Розміри | 100 х 37 х 33 мм
Джерело живлення | літієва батарея 3,0 В (10 років + резерв)
Матеріал | ABS + PC / All - F22
IP код | IP 42
Відповідність | EN 834
Технічні характеристики радіомодуля
Робоча частота | 868,95 МГц
потужність передавача | <5 мВт
Тривалість передачі даних | 8 мс
Дальність передачі даних | до 250 м (без входу в будівлю, з додатковою панельної антеною)
кодування даних | так
Закладка №3
Вартість обладнання розраховується після надання поетажних планів будинку.
Закладка №4
ПДФ
малюнок макета рекламного